## Slide 1: Надлежащая лабораторная практика
И.о. начальника отдела контроля за оборотом лекарственных средств для ветеринарного применения и организационно-методической работы Россельхознадзора
Татьяна Владимировна Панина

## Slide 2: Историческая справка
Первоначально Принципы НЛП были предложены для применения к новым лекарственным средствам.
В настоящее время наиболее широко в мире они используются в фармацевтическом секторе в качестве одного из базовых кодексов отраслевой профессиональной практики
Именно такое их применение предусмотрено документами международных организаций : ОЭСР, Евросоюза и ВОЗ

## Slide 3: Историческая справка
В совокупности с системой регистрации лекарственных препаратов и фармакопейными стандартами НЛП составляет основу государственного регулирования лекарственного рынка по показателям эффективности, безопасности и качества на всех этапах жизненного цикла лекарственного средства
Глобализация рынка лекарственных средств привела к необходимости сближения национальных регуляторных механизмов в фармацевтическом секторе, в том числе и лекарственных средств для ветеринарного применения, прежде всего для устранения технических барьеров в международной торговле

## Slide 4: Сближение регуляторных механизмов
Принципы НЛП приняты в качестве обязательных в странах ЕС
В последние годы ВОЗ рекомендует их использовать во всех странах, осуществляющих разработку, производство и экспорт оригинальных лекарственных средств
В России на сегодняшний день гармонизированы следующие стандарты:
- ГОСТ Р 52379-2005 , соответствующий GCP ICH
- ГОСТ Р 52249-2009
- ГОСТ Р 53434-2009

## Slide 5: Гармонизированные стандарты
- ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая практика» - используется в отношении организации клинических исследований лекарственных препаратов
- ГОСТ Р 52249-2009 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств»
- ГОСТ Р 53434-2009 « Принципы надлежащей лабораторной практики»

## Slide 6: ГОСТ Р 53434-2009 « Принципы надлежащей лабораторной практики»
Основаны на соответствующем руководящем документе ОЭСР.
Этот стандарт положил начало в Российской Федерации нормативной базы, охватывающей вопросы применения принципов НЛП не только в области контроля за оборотом лекарственных средств, но и в области контроля химических веществ, в том числе и пестицидов, а также в области безопасности окружающей среды

## Slide 7: Надлежащая лабораторная практика
Это система обеспечения качества процессов организации, планирования порядка проведения и контроля испытаний, а также оформления, архивирования и преставления результатов этих испытаний регулирующим органам
Принципы НЛП применимы для всех испытаний, в области химической и фармацевтической безопасности, проводимых в целях регистрации лекарственных средств, кормовых добавок и химических веществ промышленного значения, и направлены на обеспечение приемлемости результатов научных исследований на этапе экспериментального изучения.

## Slide 8: Цели надлежащей лабораторной практики
Содействовать получению в ходе испытаний качественных и достоверных данных о лекарственных средствах
Защитить здоровье животных и окружающую среду
Способствовать признанию данных
- избежать дублирования испытаний
- обеспечить благополучие животных
- экономить время и ресурсо-эффективность
- устранение технических барьеров в торговле

## Slide 9: Надлежащая лабораторная практика
Приемлемость результатов исследований – это доказательность и надежность данных и соблюдение принципов гуманного обращения с лабораторными животными
Следует отметить, что в странах с развитой контрольно – разрешительной системой результаты исследований, выполненных без соблюдения указанных принципов, не принимаются к рассмотрению при подаче заявок на регистрацию новых лекарственных средств
На сегодня принципы НЛП утверждены на государственном уровне в странах ЕС, ОЭСР, АТЭС

## Slide 10: Национальная программа мониторинга
В соответствии с Решением ОЭСР от 2.10.1989 о соблюдении принципов НЛП C (89)87(Final) каждое государство – член ОЭСР должно создать национальную Программу мониторинга (Compliance Monitoring Programme)
Программу мониторинга может создать государство, не входящее в ОЭСР, но придерживающееся решения Совета о взаимном принятии данных (Mutual Acceptance of Data, MAD C(81)30(Final)
Программа мониторинга должна отвечать требованиям документа ОЭСР «Руководство по процедурам мониторинга соответствия надлежащей лабораторной практики» серии документов «Принципы НЛП и мониторинг соответствия»№2ENV/JM/MONO(95)

## Slide 11: Решение Совета о взаимном принятии данных (Mutual Acceptance of Data, MAD C(81)30(Final)
Данные, полученные в ходе испытаний в государстве – члене ОЭСР , будут приниматься прочими государствами – членами ОЭСР для целей оценки и прочего использования, относящегося к сфере лекарственных средств и окружающей среды
При проведении испытаний государства- члены должны применять Руководство ОЭСР по проведению испытаний и Принципы ОЭСР по надлежащей лабораторной практике, указанные в Приложениях 1 и 2.

## Slide 12: Решением ОЭСР от 2.10.1989 о соблюдении принципов НЛП C (89)87(Final)
В соответствии с Решением государства-члены должны:
Создать национальные программы мониторинга
Назначить уполномоченный орган для выполнения функций, требуемых при процедуре мониторинга
Обязать администрацию испытательных центров выпускать в соответствующих случаях декларацию, подтверждающую, что исследования было проведено в соответствии с Принципами НЛП и согласно другим положениям национального законодательства, относящегося к НЛП

## Slide 13: Основные определения
Мониторинг соответствия НЛП – периодическая инспекция испытательных центров и/или аудит исследований с целью подтверждения принципов НЛП
Национальная программа – определенная схема, установленная государством для мониторинга соответствия испытательных центров в пределах его территории посредством инспекций и аудитов исследований
Национальный орган мониторинга – юридическое лицо, основанное в пределах государства и несущее ответственность за мониторинг соответствия испытательных центров данного государства и выполнение прочих функций, относящихся к НЛП и установленных для соблюдения на национальном уровне
Национальный регулирующий орган – юридическое лицо, несущее правовую ответственность за аспекты контроля лекарственных препаратов, кормовых добавок и химической продукции

## Slide 14: Основные определения
Инспекция и / или аудит испытательного центра-осмотр процедур и методик, направленный на оценку степени соответствия ИЦ принципам НЛП. Инспекции подвергается административная структура, план исследовани, операционные процедуры, персонал, качество и полнота данных исследований и финальный отчет исследований.
Инспектор – лицо, проводящее инспекцию и аудит исследования по поручению Рационального органа по мониторингу.
Статус соответствия – уровень соблюдения ИЦ Принципов НЛП, оцененный Национальным органом по мониторингу

## Slide 15: Основные определения
Аудит исследования и/ или части исследования– сравнение первичных данных исследования и сопутствующих записей с данными и записями, содержащимися в промежуточных и заключительных отчетах, с целью определения точности отражения первичных данных в отчетах, оценки степени соответствия проведенного исследования плану исследования и стандартным операционным процедурам, получения дополнительной информации, не представленной в отчете, установления данных использования методики, которые могли повлиять на достоверность данных.

## Slide 16: НЛП исследование
Неклиническое исследование фармацевтической, медицинской и экологической безопасности, включающее эксперимент или ряд экспериментов, при которых исследуемый объект исследуется в лабораторных или полевых условиях с целью получения данных о его свойствах и/или безопасности, предназначенных для подачи в Регулирующие органы

## Slide 17: НЛП исследование
План исследования
Стандартная операционная процедура
Проведение исследования
- роль персонала
- первичные данные исследования
- финальный отчет об исследовании
- архивирование

## Slide 18: План исследования
План исследования- документ, включающий, в том числе дополнения и изменения, который определяет цели и методологию эксперимента для проведения исследования.
Должен соответствовать принципам НЛП
Это важнейший документ для восстановления (реконструкции)исследования

## Slide 19: План исследования
Заказчик согласовывает с ИЦ структуру исследования
В план исследования включена администрация, персонал и материальные ресурсы
Руководитель исследования несет ответственность за научное и техническое проведение исследования
План служит рабочим инструментом для технического персонала, фактически осуществляющего исследование
План должен учитывать цели исследования и потребность заказчика, должен быть понятно написанным

## Slide 20: Изменение плана исследования
Дополнение или изменение плана исследования означает преднамеренное изменение плана исследования после даты начала исследования
Может быть связан с:
- предвиденными обстоятельствами
- преднамеренными, запланированными системными изменениями
Форма изменения плана должна быть стандартизирована
- датирована
- наличие подписи руководителя исследования
- наличие подписи администрации ИЦ
- хранится вместе с планом исследования

## Slide 21: Отклонение плана исследования
Отклонение плана исследования означает непреднамеренное изменение плана исследования после даты начала исследования
Отклонение должно быть описано, объяснено, подтверждено и подписано руководителем исследования
Руководитель должен быть проинформирован о отклонении в плане исследования
Отклонение храниться вместе с первичными данными исследования

## Slide 22: Стандартные операционные процедуры
СОП предназначены для отсечения ненужных повторений в плане исследования
СОП – задокументированная операционная процедура, описывающая способ проведения исследования и любую другую деятельность, детально не прописанную в плане исследования или руководстве по проведению испытаний
СОП – должен быть законченным, кратким, не содержащим ненужную информацию

## Slide 23: Роль Руководителя исследования
Несет окончательную ответственность и контроль за научное проведение исследования
Координирует участие администрации и научно-технического персонала ИЦ
Участвует в разработке и утверждении плана исследования
Координирует вопросы, связанные с наличием квалифицированного персонала, лабораторного оборудования и надлежащего проведения исследования
Ведет наблюдение за сбором, анализом и процессом составления и подачи отчета об исследовании
Несет ответственность за финальный отчет, научные выводы, в соответствии с национальными законодательными актами НЛП

## Slide 24: Роль персонала
Персонал, проводящий исследование должен знать основные Принципы НЛП
Использовать меры предосторожности во избежание вреда здоровью и обеспечения чистоты исследования
Соблюдать инструкции, указанные в Плане исследования и соответствующих СОП, информировать Руководителя исследования об отклонениях в исследовании
Осуществлять точную запись первичных данных исследования в соответствии с Принципами НЛП
Отвечать за качество данных

## Slide 25: Первичные данные исследования
Запись всей деятельности, проводимой при исследовании
Корректировка первичных данных, в соответствии с законодательными актами по НЛП
При этом, изменения в первичных данных должны:
- не закрывать предыдущую запись
- указывать причину внесения изменений
- сопровождаться подписью и расшифровкой инициалов и указание даты изменения

## Slide 26: Финальный отчет об исследовании
Для каждого исследования оформляется отдельный отчет
Корректировки и дополнения к финальному отчету вносятся в виде изменений
Форматирование не рассматривается как корректировка
Должен быть всегда оригинальным
Руководитель ставить свою подпись, принимая ответственность за достоверность данных и соответствие Принципам НЛП
Ответственный исследователь или привлеченные специалисты также ставят свою подпись и дату
Заключение ИЦ подается администрации, подтверждающее, что Финальный отчет отражает первичные данные исследования

## Slide 27: Признание и мониторинг соответствия
Признание соответствия испытательных центров принципам НЛП (первичная оценка)
Мониторинг соответствия испытательных центров принципам НЛП (повторная оценка в целях подтверждения статуса соответствия)
Внеплановые проверки соответствия (осуществляются в соответствии с положениями Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контрроля»

## Slide 28: Сравнение НЛП и ИСО/МЭК 17025
Испытательный центр , аккредитованный в соответствии с ИСО/МЭК 17025 может рассматриваться лишь соответствующий многим требованиям НЛП
Принципы НЛП предусматривают более строгие требования в части:
- использования плана исследований
- записи данных и подаче отчетов
- работы с архивными данными, позволяющими полностью восстановить исследование
-наличием программы независимого обеспечения качества, включая внутренний аудит всего исследования или его части.

## Slide 29: Присоединение России к ОЭСР
В рамках присоединения Российской Федерации к ОЭСР с целью дальнейшего развития нормативно – правовой базы в области НЛП гармонизировано с руководящими документами ОЭСР 14 документов.
Рассматривается степень готовности российских лабораторий и испытательных центров к проведению инспекций инспекторами ОЭСР
Началась подготовка национальных НЛП инспекторов
Обсуждается стратегия России, в части обеспечения взаимного принятия данных, особенно после вступления в ОЭСР

## Slide 30
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ